## Sheet1
黄山市祁门县2023年度水质监测结果 | [7 empty] | 黄山市祁门县2023年度水质监测结果
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 总大肠菌群 （MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数 （CFU/mL） | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐 | 三氯甲烷 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 三卤甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 氯酸盐 | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高猛酸盐指数（mg/L） | 氨 | 游离氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | [7 empty] | 不得检出 | 不得检出 | ≤100 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 比值和＜1 | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.7mg/L | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.5mg/L | 2≥末梢水≥0.05
1 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 城东平安医院食堂 | 117°43′22″ | 29°51′3″ | 未检出 | 未检出 | 39 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.011284 | 2.0185 | 0.0088 | <0.0006 | 0.0007 | <0.0006 | 0.0703 | 0.0046696 | <0.0007 | 0.081372 | 1 | 0.81 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | 0.05 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.6231 | 8.0488 | 80 | 47.5 | 1.12 | <0.02 | 0.25
2 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 城南城投公司 | 117°42′5″ | 29°51′13″ | 未检出 | 未检出 | 10 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.0061926 | 1.9985 | 0.0082 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.032 | 0.0040815 | <0.0007 | 0.096812 | 1 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | 0.126 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.761 | 8.1514 | 78 | 45.4 | 1.32 | <0.02 | 0.2
3 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 城西新一中东门门卫室 | 117°40′56″ | 29°52′6″ | 未检出 | 未检出 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.0066361 | 2.0549 | 0.0046 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.1586 | 0.0026981 | <0.0007 | 0.096627 | 1 | 0.67 | 无异臭、异味 | 无 | 8 | 0.128 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.5297 | 8.2645 | 85 | 41.8 | 1.44 | <0.02 | 0.17
4 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 城北中学门卫室 | 117°43′9″ | 29°52′6″ | 未检出 | 未检出 | 19 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.012036 | 1.9077 | 0.0063 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0403 | 0.010512 | <0.0007 | 0.084459 | 8 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 8 | 0.045 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.0444 | 7.8455 | 71.545 | 36.8 | 0.96 | <0.02 | 0.08
5 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 祁门县纪监委 | 117°42′28″ | 29°51′29″ | 未检出 | 未检出 | 3 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.00098191 | 2.0086 | 0.0096 | <0.0006 | 0.0007 | <0.0006 | 0.1103 | 0.0034204 | <0.0007 | 0.084073 | 1 | 0.17 | 无异臭、异味 | 无 | 8 | 0.059 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.1333 | 8.1241 | 85 | 49.4 | 0.96 | <0.02 | 0.05
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）小型集中式供水 | [7 empty] | 不得检出 | 不得检出 | ≤500 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1.2mg/L | 20mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 比值和＜1 | 0.05mg/L | 0.1mg/L | 0.7mg/L | ≤15 | ≤3 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.5mg/L | 2≥末梢水≥0.05
6 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 凫峰镇集镇镇政府卫生间 | 117°49′57″ | 29°44′55″ | 未检出 | 未检出 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0006 | 2.2213 | 0.0029 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.1403 | 0.00536 | <0.0007 | <0.0007 | 4 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.043 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.4273 | 3.0128 | 62 | 35.2 | 0.4 | <0.02 | 0.18
7 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 柏溪镇政府 | 117°48′10″ | 29°53′58″ | 未检出 | 未检出 | 42 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0006 | 3.6846 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.232 | <0.0005 | <0.0007 | 0.043227 | 2 | 0.13 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | 0.042 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.64082 | 2.6551 | 67 | 35.1 | 0.56 | <0.02 | 0.24
8 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 金字牌镇卫生院 | 117°48′39″ | 29°50′54″ | 未检出 | 未检出 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0006 | 2.2079 | 0.0081 | <0.0006 | 0.0007 | <0.0006 | 0.1487 | 0.009032 | <0.0007 | <0.0007 | 3 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.2 | 0.043 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.4256 | 3.017 | 52.975 | 34.6 | 0.68 | <0.02 | 0.15
9 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 祁红乡卫生院 | 117°40′33″ | 29°41′53″ | 未检出 | 未检出 | 21 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0006 | 2.8618 | 0.0011 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.1153 | 0.001883 | <0.0007 | <0.0007 | 2 | 0.93 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | 0.042 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.82225 | 1.6198 | 86 | 52.5 | 1.76 | <0.02 | 0.05
10 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 芦溪乡集镇汪社球家 | 117°30′43″ | 29°42′9″ | 未检出 | 未检出 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.044318 | 2.1273 | 0.0053 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.037 | 0.003282 | <0.0007 | 0.098023 | 2 | 0.13 | 无异臭、异味 | 无 | 8.3 | 0.065 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.1255 | 8.3688 | 87 | 46.7 | 1 | <0.02 | 0.05
11 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 溶口乡 溶口酒家 | 117°32′37″ | 29°44′35″ | 未检出 | 未检出 | 5 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.0082102 | 2.0518 | 0.0071 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.2103 | 0.001353 | <0.0007 | 0.10038 | 1 | 0.14 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | 0.129 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.6294 | 8.2694 | 73 | 43.2 | 1.2 | <0.02 | 0.05
12 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 平里镇集镇平里街康亚荣家 | 117°36′30″ | 29°44′6″ | 未检出 | 未检出 | 15 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.003039 | 1.9418 | 0.0126 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0353 | 0.005366 | <0.0007 | 0.13896 | 3 | 0.12 | 无异臭、异味 | 无 | 8.3 | 0.171 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.4921 | 8.3044 | 71 | 46.2 | 1.12 | <0.02 | 0.16
13 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 塔坊乡卫生院 | 117°40′12″ | 29°46′44″ | 未检出 | 未检出 | 0 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.014942 | 2.1767 | 0.0076 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.9737 | 0.008518 | <0.0007 | 0.085359 | 1 | 0.02 | 无异臭、异味 | 无 | 7.6 | 0.057 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.0535 | 8.27 | 80 | 50.6 | 0.72 | <0.02 | 0.07
14 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 安凌镇集镇城安街傅国仁家 | 117°37′25″ | 30°2′34″ | 未检出 | 未检出 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0006 | 5.9 | 0.0056 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0737 | <0.0005 | <0.0007 | 0.1036 | 1 | 0.84 | 无异臭、异味 | 无 | 7 | 0.042 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.99749 | 4.2801 | 54.925 | 29.1 | 0.96 | <0.02 | 0.08
15 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 历口镇政府 | 117°30′25 | 29°53′49 | 未检出 | 未检出 | 9 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.27913 | 3.9231 | 0.0009 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.1337 | 0.002628 | <0.0007 | <0.0007 | 1 | 0.12 | 无异臭、异味 | 无 | 6.9 | 0.043 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.3634 | 4.1117 | 66 | 38.8 | 1.2 | <0.02 | 0.06
16 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 古溪乡集镇廖昔开家 | 117°34′35″ | 29°56′53″ | 未检出 | 未检出 | 3 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.011037 | 2.1109 | 0.0111 | <0.0006 | 0.0008 | <0.0006 | 0.0986 | <0.0005 | <0.0007 | 0.087842 | 1 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | 0.117 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.655 | 8.3208 | 95 | 42.4 | 1.08 | <0.02 | 0.05
17 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 闪里镇水厂 | 117°21′0″ | 29°52′25″ | 未检出 | 未检出 | 26 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0006 | 1.8968 | 0.0008 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.117 | 0.045609 | <0.0007 | 0.040388 | 2 | 0.16 | 无异臭、异味 | 无 | 6.8 | 0.042 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.84898 | 1.8716 | 52.585 | 38.7 | 1.48 | <0.02 | 0.05
18 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 新安镇集镇王克明家 | 117°16′55″ | 29°53′6″ | 未检出 | 未检出 | 0 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0006 | 2.7832 | 0.054 | <0.0006 | 0.003 | <0.0006 | 0.032 | 0.004227 | <0.0007 | 0.017183 | 1 | 0.77 | 无异臭、异味 | 无 | 6.9 | 0.042 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.1658 | 37.8974 | 34 | 14.3 | 1.28 | <0.02 | 1.87
19 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 箬坑街农户家 | 117°22′56″ | 29°56′47″ | 未检出 | 未检出 | 3 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0006 | 3.9805 | 0.0031 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.1703 | 0.022936 | <0.0007 | 0.04119 | 2 | 0.65 | 无异臭、异味 | 无 | 7 | 0.042 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.0209 | 4.2011 | 45.65 | 16.8 | 1.48 | <0.02 | 0.06
20 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 渚口乡集镇政府大院 | 117°48′32″ | 29°85′47″ | 未检出 | 未检出 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0006 | 4.9428 | 0.0067 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.1586 | 0.011759 | <0.0007 | 0.041238 | 2 | 0.41 | 无异臭、异味 | 无 | 6.9 | 0.042 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.0557 | 2.3153 | 123 | 81.5 | 1.6 | <0.02 | 0.06
21 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 小路口镇卫生院 | 117°36′19″ | 29°51′29″ | 未检出 | 未检出 | 9 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0006 | 4.0906 | 0.0046 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0986 | 0.0016265 | <0.0007 | 0.042414 | 2 | 0.13 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | 0.053 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.89286 | 2.4769 | 52 | 25.5 | 1.28 | <0.02 | 0.05
22 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 大坦乡大中村大坦组余学军家 | 117°45′9″ | 29°56′45″ | 未检出 | 未检出 | 8 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.013941 | 2.105 | 0.0057 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.127 | <0.0005 | <0.0007 | 0.094778 | 1 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | 0.057 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.7566 | 8.2624 | 72 | 45.3 | 1.48 | <0.02 | 0.06
23 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2023-05-31 | 祁山镇芳村村委会 | 117°41′57″ | 29°53′48″ | 未检出 | 未检出 | 22 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.078089 | 5.344 | 0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.1836 | 0.0036682 | <0.0007 | 0.054141 | 3 | 0.55 | 无异臭、异味 | 无 | 6.9 | 0.044 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.77046 | 3.0047 | 132 | 87.3 | 1.6 | <0.02 | 0.05