## Sheet1
黄山市祁门县2024年度水质监测结果 | [7 empty] | 黄山市祁门县2024年度水质监测结果
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 菌落总数 （CFU/mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高猛酸盐指数（mg/L） | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 游离氯（mg/L） | 氨 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 三卤甲烷
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | [7 empty] | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 2＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.05mg/L | 0.1mg/L | ＜1
1 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 城东平安医院食堂 | 117°43′22″ | 29°51′3″ | 11 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.15 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | 0.046 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.1105 | 7.547 | 92 | 41.9 | 1.37 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.06169 | 0.7509 | 0.005 | 0.1 | <0.02 | <0.0006 | 0.004 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.107
2 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 城南城投公司 | 117°42′5″ | 29°51′13″ | 7 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.1 | 无异臭、异味 | 无 | 7.71 | 0.044 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.1449 | 7.1568 | 95 | 44.4 | 1.43 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.052894 | 0.70538 | 0.005 | 0.16 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.0076702 | <0.02 | 0.10533
3 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 城西新一中东门门卫室 | 117°40′56″ | 29°52′6″ | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.71 | 0.035 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.0663 | 7.2325 | 93 | 47.9 | 1.37 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.052926 | 0.69552 | 0.005 | 0.09 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.10533
4 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 城北中学门卫室 | 117°43′9″ | 29°52′6″ | 2 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.15 | 无异臭、异味 | 无 | 7.82 | 0.044 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.1233 | 7.6639 | 89 | 41.3 | 1.35 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0095 | 0.68537 | 0.006 | 0.12 | <0.02 | <0.0006 | 0.004 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.122
5 | 三 | 城市水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 祁门县纪监委 | 117°42′28″ | 29°51′29″ | 8 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.12 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | 0.049 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.0017 | 7.4397 | 96.7 | 46.8 | 1.37 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0095 | 0.72137 | 0.007 | 0.14 | <0.02 | <0.0006 | 0.004 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.14033
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）小型集中式供水 | [7 empty] | ≤500 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤3 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1.2mg/L | 20mg/L | 0.06mg/L | 2＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.05mg/L | 0.1mg/L | ＜1
6 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 凫峰镇集镇镇政府卫生间 | 117°49′57″ | 29°44′55″ | 19 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.95 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | 0.025 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.1538 | 8.253 | 66.45 | 34.3 | 2.04 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0095 | 2.2405 | 0.005 | 0.05 | <0.02 | <0.0006 | 0.004 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.10533
7 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 柏溪乡卫生院 | 117°48′23″ | 29°53′55″ | 3 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.1 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.036 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.078 | 7.3943 | 62.5 | 33.95 | 1.15 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0095 | 0.71131 | 0.005 | 0.08 | <0.02 | <0.0006 | 0.004 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.032
8 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 金字牌镇卫生院 | 117°48′39″ | 29°50′54″ | 99 | 未检出 | 未检出 | 7 | 0.91 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | 0.023 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.1529 | 8.2382 | 66.75 | 28.6 | 1.84 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0095 | 2.2443 | 0.005 | 0.12 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.107
9 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 祁红乡卫生院 | 117°40′33″ | 29°41′53″ | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.1 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | 0.033 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.0486 | 7.3656 | 77 | 33.5 | 1.27 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.051433 | 0.69397 | 0.005 | 0.25 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.10533
10 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 芦溪乡村委会 | 117°30′31″ | 29°42′28″ | 1 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.95 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.022 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.465 | 6.4988 | 94.3 | 49.55 | 1.32 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0095 | 1.0663 | 0.005 | 0.31 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.10533
11 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 溶口乡吴利军家 | 117°32′54″ | 29°44′41″ | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.16 | 无异臭、异味 | 无 | 7.59 | 0.035 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.059 | 7.3747 | 85.9 | 43.9 | 1.25 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0095 | 0.67779 | 0.005 | 0.28 | <0.02 | <0.0006 | 0.004 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.10533
12 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 平里镇集镇平里街康亚荣家 | 117°36′29″ | 29°44′6″ | 1 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | 0.057 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.1332 | 7.1598 | 93.4 | 44.3 | 1.22 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.05507 | 0.70134 | 0.006 | 0.09 | <0.02 | <0.0006 | 0.004 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.122
13 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 塔坊乡卫生院 | 117°39′52″ | 29°46′54″ | 2 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.45 | 无异臭、异味 | 无 | 7.84 | 0.042 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.1283 | 7.193 | 130.7 | 89.3 | 1.58 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.052972 | 0.70484 | 0.006 | 0.15 | <0.02 | <0.0006 | 0.004 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.122
14 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 安凌镇集镇城安街傅国仁家 | 117°37′25″ | 30°2′34″ | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.68 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | 0.029 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.0567 | 7.3673 | 135.9 | 56.7 | 2.17 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.056724 | 0.68033 | 0.006 | 0.18 | <0.02 | <0.0006 | 0.004 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.122
15 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 历口镇政府 | 117°30′25″ | 29°53′51″ | 4 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | 0.013 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.7079 | 3.2391 | 75.6 | 44 | 1.04 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.26472 | 3.6793 | 0.004 | 0.22 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.088667
16 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 古溪乡集镇付桂花家 | 117°34′35″ | 29°56′52″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.08 | 无异臭、异味 | 无 | 7.09 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.9606 | 3.5496 | 72.7 | 36.4 | 1.19 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.01802 | 3.7026 | 0.057 | 1.46 | <0.02 | <0.0006 | 0.006 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.97533
17 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 闪里镇闪里街56号 | 117°21′2″ | 29°52′23″ | 1 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.1025 | 7.305 | 106.75 | 65.5 | 1.23 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.053196 | 0.68415 | 0.005 | 0.3 | <0.02 | <0.0006 | 0.004 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.10533
18 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 新安镇集镇王克明家 | 117°16′55″ | 29°53′6″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.12 | 无异臭、异味 | 无 | 6.76 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.3108 | 38.3688 | 70 | 36.2 | 0.72 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0095 | 2.5508 | 0.05 | 1.38 | <0.02 | <0.0006 | 0.006 | <0.0006 | 0.0076028 | <0.02 | 0.94533
19 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 箬坑街农户家 | 117°22′56″ | 29°56′47″ | 13 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.91 | 无异臭、异味 | 无 | 6.7 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.68585 | 2.4722 | 56 | 28.3 | 0.74 | <0.001 | 0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.024416 | 1.4492 | 0.004 | 0.08 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.088667
20 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 渚口乡集镇政府大院 | 117°48′32″ | 29°85′47″ | 9 | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.15 | 无异臭、异味 | 无 | 6.74 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.0409 | 1.4885 | 66.7 | 31.8 | 1.37 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.017575 | 2.6311 | 0.005 | 0.05 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.007905 | <0.02 | 0.10533
21 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 小路口镇卫生院 | 117°36′19″ | 29°51′30″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 6.87 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.7198 | 5.1158 | 80 | 31.9 | 1.66 | <0.001 | 0.002 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | <0.0095 | 2.1661 | 0.047 | 1 | <0.02 | <0.0006 | 0.005 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.80533
22 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 大坦乡大中村大坦组余学军家 | 117°45′9″ | 29°56′45″ | 2 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.12 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | 0.012 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.2476 | 7.3765 | 119 | 58.45 | 1.4 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.058389 | 0.68703 | 0.005 | 0.08 | <0.02 | <0.0006 | 0.004 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.10533
23 | 三 | 农村水 | 末梢水 | 2024-08-21 | 祁山镇芳村村委会 | 117°41′57″ | 29°53′48″ | 10 | 未检出 | 未检出 | 4 | 0.09 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | 0.027 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.2053 | 7.4264 | 103.4 | 54 | 1.34 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.063169 | 0.70507 | 0.005 | 0.19 | <0.02 | <0.0006 | 0.004 | <0.0006 | <0.0075 | <0.02 | 0.10533