## Sheet1
黄山市祁门县2024年度水质监测结果 | [7 empty] | 黄山市祁门县2024年度水质监测结果
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 菌落总数 （CFU/mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 高猛酸盐指数（mg/L） | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 游离氯（mg/L） | 氨 | 一氯二溴甲烷 | 二氯一溴甲烷 | 三溴甲烷 | 二氯乙酸 | 三氯乙酸 | 三卤甲烷
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） | [7 empty] | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 2＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.05mg/L | 0.1mg/L | ＜1
1 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 城东平安医院食堂 | 117°43′22″ | 29°51′3″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.71 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | 0.058 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.7767 | 5.7759 | 85.9 | 42.95 | 0.85 | <0.001 | <0.001 | 0.006 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.034269 | 2.2764 | 0.023 | 0.05 | <0.02 | <0.0006 | 0.001 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.40533
2 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 城南城投公司 | 117°42′5″ | 29°51′13″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.34 | 0.035 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.8122 | 5.7063 | 87.6 | 43.8 | 0.87 | <0.001 | <0.001 | 0.006 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.033355 | 2.3816 | 0.025 | 0.14 | <0.02 | <0.0006 | 0.001 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.43867
3 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 城西新一中东门门卫室 | 117°40′56″ | 29°52′6″ | 2 | 未检出 | 未检出 | 4 | 0.58 | 无异臭、异味 | 无 | 7.19 | 0.023 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.9242 | 5.8663 | 82.3 | 41.15 | 0.92 | <0.001 | <0.001 | 0.006 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.060817 | 2.1936 | 0.021 | 0.05 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.372
4 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 城北中学门卫室 | 117°43′9″ | 29°52′6″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 0.15 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | 0.069 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.9856 | 5.8929 | 86.3 | 43.15 | 0.94 | <0.001 | <0.001 | 0.006 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.033196 | 2.2561 | 0.026 | 0.16 | <0.02 | <0.0006 | 0.001 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.45533
5 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 祁门县纪监委 | 117°42′28″ | 29°51′29″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.32 | 0.086 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.2625 | 6.0007 | 80.8 | 40.4 | 0.8 | <0.001 | <0.001 | 0.006 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.0061037 | 2.3079 | 0.024 | 0.28 | <0.02 | <0.0006 | 0.001 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.422
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）小型集中式供水 | [7 empty] | ≤500 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤3 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.05mg/L | 1.2mg/L | 20mg/L | 0.06mg/L | 2＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L | 0.1mg/L | 0.06mg/L | 0.1mg/L | 0.05mg/L | 0.1mg/L | ＜1
6 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 凫峰镇集镇镇政府卫生间 | 117°49′57″ | 29°44′55″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.61 | 无异臭、异味 | 无 | 6.8 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.0801 | 7.7016 | 85.9 | 39.4 | 1.03 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.034207 | 3.0512 | 0.02 | 1.43 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.35533
7 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 柏溪乡卫生院 | 117°48′23″ | 29°53′55″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.73 | 无异臭、异味 | 无 | 7.21 | 0.092 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.9381 | 6.2411 | 68.7 | 30.4 | 0.84 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.032983 | 2.3176 | 0.024 | 0.26 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.032
8 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 金字牌镇街 | 117°48′39″ | 29°50′34″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.68 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.1347 | 7.7428 | 88 | 36.83 | 0.91 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.03339 | 3.0154 | 0.029 | 1.24 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | 0.0074578 | <0.014 | 0.507
9 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 祁红乡水厂 | 117°40′17″ | 29°41′33″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.8 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | 0.035 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.7314 | 5.886 | 95 | 47.5 | 0.78 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.031287 | 2.4979 | 0.012 | 0.06 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.222
10 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 芦溪乡村委会 | 117°30′31″ | 29°42′28″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.57 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | 0.039 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.7383 | 6.0511 | 73.5 | 36.75 | 1.03 | <0.001 | <0.001 | 0.006 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.034774 | 2.35 | 0.016 | 0.1 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.28867
11 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 溶口乡卫生院 | 117°32′50″ | 29°44′40″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.9 | 无异臭、异味 | 无 | 7.27 | 0.032 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.7544 | 5.956 | 79.6 | 39.8 | 0.93 | <0.001 | <0.001 | 0.01 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.032338 | 2.4152 | 0.017 | 0.14 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.30533
12 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 平里镇集镇卫生院 | 117°36′28″ | 29°44′1″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.74 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.058 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.767 | 5.9377 | 77.5 | 38.75 | 0.83 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.032351 | 2.4151 | 0.023 | 0.14 | <0.02 | <0.0006 | 0.001 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.40533
13 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 塔坊乡卫生院 | 117°39′52″ | 29°46′53″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.49 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.016 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.813 | 5.7907 | 73.5 | 36.75 | 0.96 | <0.001 | <0.001 | 0.025 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.028089 | 2.5799 | 0.022 | 0.16 | <0.02 | <0.0006 | 0.001 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.38867
14 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 安凌镇集镇城安街傅国仁家 | 117°37′25″ | 30°2′34″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.55 | 无异臭、异味 | 无 | 6.91 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.98624 | 5.1946 | 86.8 | 38.9 | 0.64 | <0.001 | <0.001 | 0.007 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.008502 | 5.3006 | 0.019 | 1.51 | <0.02 | <0.0006 | 0.001 | <0.0006 | 0.011465 | 0.018013 | 0.33867
15 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 历口镇政府 | 117°30′25″ | 29°53′51″ | 5 | 未检出 | 未检出 | 7 | 0.44 | 无异臭、异味 | 无 | 6.96 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.3728 | 3.7551 | 96.5 | 46.3 | 0.97 | <0.001 | <0.001 | 0.02 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.24239 | 3.4404 | <0.001 | 0.05 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.038667
16 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 古溪乡集镇付桂花家 | 117°34′35″ | 29°56′52″ | 8 | 未检出 | 未检出 | 8 | 0.68 | 无异臭、异味 | 无 | 6.99 | 0.009 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.0549 | 4.1335 | 90.6 | 42.3 | 1.09 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.010943 | 6.2694 | 0.009 | 0.05 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.17533
17 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 闪里镇自来水厂 | 117°21′22″ | 29°52′13″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.68 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | 0.026 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.8208 | 5.8328 | 85.9 | 42.95 | 0.95 | <0.001 | <0.001 | 0.011 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.031706 | 2.4586 | 0.02 | 0.12 | <0.02 | <0.0006 | 0.0007 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.35533
18 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 新安镇集镇王克明家 | 117°16′55″ | 29°53′6″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | 0.79 | 无异臭、异味 | 无 | 6.81 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.5758 | 22.7849 | 68.3 | 29.7 | 0.71 | <0.001 | <0.001 | 0.009 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.0079078 | 1.8501 | 0.034 | 1.87 | <0.02 | <0.0006 | 0.0009 | <0.0006 | 0.025061 | 0.036923 | 0.59367
19 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 箬坑街农户家 | 117°22′56″ | 29°56′47″ | 3 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.53 | 无异臭、异味 | 无 | 6.84 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.2163 | 2.154 | 70.9 | 35.3 | 0.86 | <0.001 | <0.001 | 0.006 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.0024032 | 2.1176 | 0.006 | 0.06 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.122
20 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 渚口乡集镇政府大院 | 117°48′32″ | 29°85′47″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 9 | 0.48 | 无异臭、异味 | 无 | 6.51 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 6.0879 | 60.8135 | 143 | 52 | 0.58 | <0.001 | <0.001 | 0.018 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.014984 | 4.9877 | 0.026 | 0.11 | <0.02 | <0.0006 | 0.002 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.45533
21 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 小路口镇卫生院 | 117°36′19″ | 29°51′29″ | 13 | 未检出 | 未检出 | 7 | 0.89 | 无异臭、异味 | 无 | 6.64 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.0389 | 4.274 | 94.6 | 46 | 0.06 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.014847 | 3.6506 | 0.011 | 0.16 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.20533
22 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 大坦乡大中村大坦组余学军家 | 117°45′9″ | 29°56′45″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 | 0.86 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.097 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.0425 | 6.1807 | 95.5 | 43.3 | 0.99 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.036016 | 2.2703 | 0.021 | 0.05 | <0.02 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.372
23 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2024-05-15 | 祁山镇芳村村委会 | 117°41′57″ | 29°53′48″ | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.91 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | 0.056 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.9361 | 5.8462 | 86.8 | 30.25 | 0.86 | <0.001 | <0.001 | 0.006 | ＜0.005 | <0.0002 | ＜0.005 | 0.031103 | 2.5125 | 0.022 | 0.09 | <0.02 | <0.0006 | 0.001 | <0.0006 | <0.0012 | <0.014 | 0.38867