## Sheet1
黄山市祁门县2021年度水质监测结果 | [7 empty] | 黄山市祁门县2021年度水质监测结果
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 游离余氯（mg/L） | 氨氮
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | [7 empty] | ≤100 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.002mg/L | 0.3mg/L | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.002mg/L | 4＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L
1 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 城东平安医院食堂 | 117°43′22″ | 29°51′3″ | 2 | 未检出 | 4 | 0.9 | 无异臭、异味 | 无 | 8.13 | 0.153 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.7889 | 1.7419 | 110 | 53.81 | 0.46 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | <0.22 | <0.003 | 0.0002 | 0.42 | <0.02
2 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 城南城投公司 | 117°42′5″ | 29°51′13″ | 2 | 未检出 | 2 | 0.77 | 无异臭、异味 | 无 | 8.15 | 0.197 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.9273 | 1.7755 | 113 | 66.08 | 0.54 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | <0.22 | <0.003 | 0.0002 | 0.33 | <0.02
3 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 城西新一中东门门卫室 | 117°40′56″ | 29°52′6″ | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.59 | 无异臭、异味 | 无 | 8.18 | 0.173 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.5029 | 1.7995 | 115 | 69.14 | 0.62 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | <0.22 | <0.003 | 0.0017 | 0.05 | <0.02
4 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 城北中学门卫室 | 117°43′9″ | 29°52′6″ | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 8.12 | 0.185 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.8171 | 1.7291 | 107 | 60.96 | 0.54 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | <0.22 | <0.003 | 0.0002 | 0.28 | <0.02
5 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 祁门县纪监委 | 117°42′28″ | 29°51′29″ | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.74 | 无异臭、异味 | 无 | 8.13 | 0.187 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.7959 | 1.739 | 106 | 65.05 | 0.62 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | <0.22 | <0.003 | 0.0002 | 0.23 | <0.02
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）小型集中式供水 | [7 empty] | ≤500 | 不得检出 | ≤20 | ≤3 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～9.5 | 0.2mg/L | 0.5mg/L | 0.3mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 300mg/L | 300mg/L | 1500mg/L | 550mg/L | ≤5 | 0.002mg/L | 0.3mg/L | 0.05mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 1.2mg/L | 20mg/L | 0.06mg/L | 0.002mg/L | 4＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L
6 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 凫峰镇集镇镇政府 | 117°50′9″ | 29°45′2″ | 未检出 | 未检出 | 13 | 0.51 | 无异臭、异味 | 无 | 7.92 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.81 | 0.98 | 245 | 129.09 | 0.38 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 4.3 | <0.003 | 0.0008 | 3.13 | <0.02
7 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 柏溪乡集镇柏溪卫生院 | 117°48′23″ | 29°53′56″ | 4 | 未检出 | 3 | 0.78 | 无异臭、异味 | 无 | 7.5 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.96968 | 0.85711 | 38 | 22.1 | 1.1 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 3.5007 | <0.003 | 0.0004 | 0.05 | <0.02
8 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 金字牌村金路组胡和级家 | 117°48′18″ | 29°50′42″ | 5 | 未检出 | 2 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.92 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.6417 | 1.6882 | 36 | 24.14 | 1.34 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 1.2422 | <0.003 | 0.0002 | 0.72 | <0.02
9 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 祁红乡卫生院 | 117°39′46″ | 29°41′27″ | 1 | 未检出 | 4 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.94 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.2353 | 1.134 | 44 | 34.37 | 1.58 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 4.4341 | <0.003 | 0.0001 | 0.2 | <0.02
10 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 芦溪乡政府 | 117°30′23″ | 29°42′22″ | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.81 | 无异臭、异味 | 无 | 8.25 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.5763 | 1.7726 | 115 | 30.27 | 1.9 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | <0.22 | <0.003 | 0.0002 | 0.3 | <0.02
11 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 溶口乡集镇溶口街 | 117°32′49″ | 29°44′40″ | 39 | 未检出 | 2 | 0.43 | 无异臭、异味 | 无 | 7.18 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.51934 | 1.3204 | 41 | 28.23 | 1.34 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 1.1938 | <0.003 | 0.0002 | 0.08 | <0.02
12 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 平里镇集镇平里街胡国强家 | 117°36′30″ | 29°44′5″ | 未检出 | 未检出 | <1 | 0.11 | 无异臭、异味 | 无 | 7.82 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.5863 | 1.7823 | 109 | 40.51 | 1.26 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | <0.22 | <0.003 | 0.0017 | 0.05 | <0.02
13 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 塔坊乡集镇戴九根家 | 117°40′23″ | 23°51′32″ | 7 | 未检出 | <1 | 0.93 | 无异臭、异味 | 无 | 7.883 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.8917 | 1.2922 | 47 | 20.05 | 1.58 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 0.77785 | <0.003 | 0.0002 | 0.18 | <0.02
14 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 安凌镇集镇城安街傅国仁家 | 117°37′25″ | 30°2′34″ | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.73 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.0958 | 0.68308 | 46 | 20.05 | 0.78 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 10.757 | <0.003 | 0.0004 | 3.49 | <0.02
15 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 历口镇历口茶厂 | 117°30′26″ | 29°54′11″ | 32 | 未检出 | 3 | 0.41 | 无异臭、异味 | 无 | 7.11 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.3875 | 1.4304 | 86 | 24.14 | 1.82 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | 0.099527 | 2.2429 | <0.003 | 0.0001 | 0.05 | <0.02
16 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 古溪乡集镇周源组付桂花家 | 117°34′35″ | 29°56′51″ | 未检出 | 未检出 | 4 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 7.83 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.7264 | 1.7772 | 110 | 40.51 | 1.58 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | <0.22 | <0.003 | 0.0002 | 0.28 | <0.02
17 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 闪里镇集镇铜锣湾陈镇忠家 | 117°21′2″ | 29°52′2″ | 1 | 未检出 | 3 | 0.53 | 无异臭、异味 | 无 | 8.07 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.8183 | 1.761 | 111 | 40.51 | 1.1 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | <0.22 | <0.003 | 0.0002 | 0.52 | <0.02
18 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 新安镇集镇新安街 | 117°28′22″ | 29°88′51″ | 2 | 未检出 | <1 | 0.55 | 无异臭、异味 | 无 | 7.99 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.2051 | 1.0311 | 40 | 20.05 | 3.34 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 2.1514 | <0.003 | 0.0002 | 0.47 | <0.02
19 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 箬坑乡集镇箬坑街王德武家 | 117°22′56″ | 29°56′46″ | 3 | 未检出 | 2 | 0.68 | 无异臭、异味 | 无 | 7.79 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.0088 | 0.837 | 32 | 18 | 1.18 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 2.8635 | <0.003 | 0.0008 | 0.05 | <0.02
20 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 渚口乡政府院内 | 117°48′32″ | 29°85′47″ | 1 | 未检出 | 2 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.5656 | 1.3467 | 52 | 24.14 | 0.7 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 3.377 | <0.003 | 0.0003 | 1.76 | <0.02
21 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 小路口镇石一组郑泽彬家 | 117°35′7″ | 29°51′14″ | 未检出 | 未检出 | 4 | 0.45 | 无异臭、异味 | 无 | 7.69 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.8724 | 1.4412 | 64 | 20.05 | 0.62 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 3.6413 | <0.003 | 0.0008 | 2.04 | <0.02
22 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 大坦乡大中村大坦组蒋永健家 | 117°45′84″ | 29°56′32″ | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.63 | 无异臭、异味 | 无 | 7.92 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.9701 | 1.7759 | 106 | 58.92 | 2.69 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | <0.22 | <0.003 | 0.0002 | 0.25 | <0.02
23 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2021-10-19 | 祁山镇芳村下林组胡国平家 | 117°41′29″ | 29°53′42″ | 4 | 未检出 | 2 | 0.42 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.7399 | 0.97186 | 66 | 20.05 | 1.18 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | <0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 4.7667 | <0.003 | 0.0001 | 0.37 | <0.02