## Sheet1
黄山市祁门县2022年度水质监测结果 | [7 empty] | 黄山市祁门县2022年度水质监测结果
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 游离余氯（mg/L） | 氨氮
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | [7 empty] | ≤100 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.002mg/L | 0.3mg/L | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.002mg/L | 4＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L
1 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 城东平安医院食堂 | 117°43′22″ | 29°51′3″ | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.65 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.129 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.3154 | 8.9121 | 129.2 | 66.08 | 0.86 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 6.4737 | <0.003 | 0.0002 | 0.42 | <0.02
2 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 城南城投公司 | 117°42′5″ | 29°51′13″ | 1 | 未检出 | 4 | 0.61 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.123 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.5824 | 9.3603 | 133.3 | 70.17 | 0.94 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 5.9468 | <0.003 | 0.0001 | 0.47 | <0.02
3 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 城西新一中东门门卫室 | 117°40′56″ | 29°52′6″ | 未检出 | 未检出 | 7 | 0.89 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | 0.136 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.4325 | 8.0458 | 125 | 68.13 | 0.62 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 6.817 | <0.003 | 0.0001 | 0.05 | <0.02
4 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 城北中学门卫室 | 117°43′9″ | 29°52′6″ | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.88 | 无异臭、异味 | 无 | 7.79 | 0.119 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.5421 | 9.2591 | 131 | 66.08 | 0.94 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 6.0616 | <0.003 | 0.0001 | 0.58 | <0.02
5 | 一 | 城市水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 祁门县纪监委 | 117°42′28″ | 29°51′29″ | 1 | 未检出 | 1 | 0.54 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | 0.132 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.5639 | 9.4211 | 133.7 | 72.22 | 1.18 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 5.9673 | <0.003 | 0.0001 | 0.68 | <0.02
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）小型集中式供水 | [7 empty] | ≤500 | 不得检出 | ≤20 | ≤3 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～9.5 | 0.2mg/L | 0.5mg/L | 0.3mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 300mg/L | 300mg/L | 1500mg/L | 550mg/L | ≤5 | 0.002mg/L | 0.3mg/L | 0.05mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 1.2mg/L | 20mg/L | 0.06mg/L | 0.002mg/L | 4＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L
6 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 凫峰镇集镇镇政府 | 117°49′57″ | 29°44′55″ | 1 | 未检出 | 1 | 0.46 | 无异臭、异味 | 无 | 8.4 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.4369 | 2.0275 | 81.1 | 31.3 | 1.02 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 6.304 | <0.003 | 0.0002 | 3.99 | <0.02
7 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 柏溪乡集镇汪乃斌家 | 117°46′36″ | 29°55′11″ | 未检出 | 未检出 | 7 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.38 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.3412 | 3.0466 | 98.7 | 27.21 | 0.78 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 8.3831 | <0.003 | 0.0002 | 1.75 | <0.02
8 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 金字牌镇洪村委员会 | 117°48′33″ | 29°50′57″ | 30 | 未检出 | 3 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.459 | 3.4607 | 74.6 | 36.42 | 0.86 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 3.5665 | <0.003 | 0.0001 | 0.33 | <0.02
9 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 祁红乡政府 | 117°40′17″ | 29°41′32″ | 5 | 未检出 | 1 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.62424 | 1.5293 | 36.8 | 42.35 | 0.78 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 4.665 | <0.003 | 0.0001 | 0.05 | <0.02
10 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 芦溪乡集镇胡善和家 | 117°30′34″ | 29°42′29″ | 1 | 未检出 | 1 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 7.49 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.4219 | 9.0037 | 125 | 63.01 | 1.1 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 6.2572 | <0.003 | 0.0001 | 0.45 | <0.02
11 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 溶口乡集镇溶口街胡建英家 | 117°54′57″ | 29°74′39″ | 2 | 未检出 | 10 | 0.57 | 无异臭、异味 | 无 | 7.42 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.63031 | 1.7493 | 56 | 40.5 | 0.7 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 3.9922 | <0.003 | 0.0002 | 0.31 | <0.02
12 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 平里镇集镇平里街康亚荣家 | 117°36′30″ | 29°44′6″ | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.56 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.306 | 8.8832 | 127.6 | 22.1 | 0.54 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 6.5935 | <0.003 | 0.0001 | 0.54 | <0.02
13 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 塔坊镇戴九根家 | 117°60′08″ | 29°78′45″ | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.4 | 无异臭、异味 | 无 | 7.79 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.486 | 8.752 | 127.4 | 56.87 | 0.54 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 6.4072 | <0.003 | 0.0001 | 0.5 | <0.02
14 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 安凌镇集镇城安街傅国仁家 | 117°37′25″ | 30°2′34″ | 2 | 未检出 | 2 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.93173 | 3.3286 | 48.5 | 50.74 | 0.46 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 9.3364 | <0.003 | 0.0001 | 0.48 | <0.02
15 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 历口镇任国营家 | 117°50′ | 29°90′ | 1 | 未检出 | 1 | 0.88 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.8148 | 4.1171 | 75.5 | 38.46 | 0.54 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | 0.227 | 8.2691 | <0.003 | 0.0001 | 0.52 | <0.02
16 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 古溪乡集镇周源组傅桂花家 | 117°57′68″ | 29°94′70″ | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.56 | 无异臭、异味 | 无 | 7.47 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.86773 | 2.8307 | 61.7 | 44.6 | 1.58 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 9.2568 | <0.003 | 0.0004 | 0.28 | <0.02
17 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 闪里镇自来水厂厂区 | 117°21′23″ | 29°51′13″ | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.88 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.309 | 9.0693 | 126.7 | 79.38 | 0.46 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 6.5782 | <0.003 | 0.0001 | 0.09 | <0.02
18 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 新安镇集镇新安街康国飞家 | 117°28′22″ | 29°88′51″ | 6 | 未检出 | 4 | 0.41 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.80316 | 2.2246 | 49.8 | 40.5 | 1.1 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 3.7769 | <0.003 | 0.0003 | 0.14 | <0.02
19 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 箬坑乡集镇箬坑村王质斌家 | 117°22′56.12″ | 29°56′46.69″ | 2 | 未检出 | 2 | 0.11 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.6076 | 3.2228 | 69.4 | 58.92 | 0.7 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 8.1452 | <0.003 | 0.0001 | 0.37 | <0.02
20 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 渚口乡集镇政府大院 | 117°48′32″ | 29°85′47″ | 1 | 未检出 | 5 | 0.62 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.62827 | 2.0388 | 58.3 | 53.81 | 1.1 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 11.2434 | <0.003 | <0.0001 | 0.05 | <0.02
21 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 小路口镇石一组郑泽兵家 | 117°35′7″ | 29°51′14″ | 13 | 未检出 | 5 | 0.79 | 无异臭、异味 | 无 | 7.44 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.73595 | 2.4468 | 71.3 | 57.9 | 1.26 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 12.2072 | <0.003 | 0.0001 | 0.14 | <0.02
22 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 大坦乡大中村大坦组蒋永健家 | 117°45′17.67″ | 29°56′33.55″ | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.44 | 无异臭、异味 | 无 | 7.31 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.82662 | 2.3972 | 55.3 | 41.53 | 0.94 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 11.4729 | <0.003 | <0.0001 | 0.24 | <0.02
23 | 一 | 农村水 | 末梢水 | 2022-02-24 | 祁山镇芳村胡国军家 | 117°69′85″ | 29°89′73″ | 5 | 未检出 | 4 | 0.89 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.0245 | 8.2058 | 91.7 | 64.52 | 0.94 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.021 | 10.347 | <0.003 | 0.0003 | 0.09 | <0.02