## Sheet1
黄山市祁门县2022年度水质监测结果 | [7 empty] | 黄山市祁门县2022年度水质监测结果
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 游离余氯（mg/L） | 氨氮
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | [7 empty] | ≤100 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.002mg/L | 0.3mg/L | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.002mg/L | 4＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L
1 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 城东平安医院食堂 | 117°43′22″ | 29°51′3″ | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.33 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | 0.148 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.9317 | 3.1329 | 74 | 34.37 | 1.82 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 4.2037 | <0.003 | 0.0001 | 0.62 | <0.02
2 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 城南城投公司 | 117°42′5″ | 29°51′13″ | 1 | 未检出 | 3 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.77 | 0.125 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.4696 | 3.4543 | 66 | 35.39 | 1.78 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 4.1327 | <0.003 | 0.0001 | 0.05 | <0.02
3 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 城西新一中东门门卫室 | 117°40′56″ | 29°52′6″ | 未检出 | 未检出 | 4 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | 0.12 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.8569 | 3.2401 | 65 | 35.39 | 1.5 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 4.1931 | <0.003 | 0.0001 | 0.45 | <0.02
4 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 城北中学门卫室 | 117°43′9″ | 29°52′6″ | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 7.72 | 0.126 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.8703 | 3.1317 | 64 | 36.42 | 1.7 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 4.2128 | <0.003 | 0.0001 | 0.34 | <0.02
5 | 二 | 城市水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 祁门县纪监委 | 117°42′28″ | 29°51′29″ | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.41 | 无异臭、异味 | 无 | 7.74 | 0.132 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.0204 | 3.1595 | 65 | 31.3 | 1.78 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 4.1828 | <0.003 | 0.0001 | 0.46 | <0.02
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）小型集中式供水 | [7 empty] | ≤500 | 不得检出 | ≤20 | ≤3 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～9.5 | 0.2mg/L | 0.5mg/L | 0.3mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 300mg/L | 300mg/L | 1500mg/L | 550mg/L | ≤5 | 0.002mg/L | 0.3mg/L | 0.05mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 1.2mg/L | 20mg/L | 0.06mg/L | 0.002mg/L | 4＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L
6 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 凫峰镇集镇镇政府 | 117°49′58″ | 29°44′54″ | 2 | 未检出 | 1 | 0.89 | 无异臭、异味 | 无 | 8.35 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.0912 | 0.80042 | 63 | 27.21 | 1.74 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 3.2885 | <0.003 | 0.0001 | 0.41 | <0.02
7 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 柏溪乡集镇汪宽新家 | 117°46′35″ | 29°55′11″ | 1 | 未检出 | 2 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.966 | 3.2202 | 43 | 30.28 | 1.46 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 3.8258 | <0.003 | 0.0001 | 0.27 | <0.02
8 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 金字牌镇卫生院 | 117°48′18″ | 29°50′42″ | 2 | 未检出 | 3 | 0.15 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.0639 | 1.3111 | 63 | 41.53 | 1.54 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 2.4675 | <0.003 | 0.0002 | 0.27 | <0.02
9 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 祁红乡卫生院 | 117°71′84″ | 29°85′72″ | 8 | 未检出 | 3 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.82 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.73763 | 0.78711 | 33 | 40.81 | 1.78 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 2.879 | <0.003 | 0.0001 | 0.06 | <0.02
10 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 芦溪乡集镇顾绮顺家 | 117°30′29″ | 29°42′26″ | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.85 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.9283 | 3.2418 | 65 | 36.42 | 1.38 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 4.3392 | <0.003 | 0.0001 | 0.35 | <0.02
11 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 溶口乡集镇溶口街 | 117°32′49″ | 29°46′39″ | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.9461 | 3.3146 | 65 | 35.39 | 1.66 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 4.3353 | <0.003 | 0.0001 | 0.36 | <0.02
12 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 平里镇平里医院 | 117°36′28″ | 29°44′00″ | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.85 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.2968 | 3.2517 | 67 | 41.53 | 1.62 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 4.3717 | <0.003 | 0.0001 | 0.3 | <0.02
13 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 塔坊镇戴九根家 | 117°66′1185 | 29°70′26″ | 5 | 未检出 | 6 | 0.16 | 无异臭、异味 | 无 | 7.33 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.188 | 1.2723 | 43 | 37.44 | 1.5 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 3.3074 | <0.003 | 0.0001 | 0.05 | <0.02
14 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 安凌镇集镇城安街傅国仁家 | 117°37′25″ | 30°2′34″ | 1 | 未检出 | 2 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.78 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.72368 | 2.552 | 38 | 33.35 | 1.74 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 5.739 | <0.003 | 0.0001 | 0.12 | <0.02
15 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 历口镇光辉村和尚岭汪敏家 | 117°50′4565 | 29°90′50″ | 3 | 未检出 | 5 | 0.11 | 无异臭、异味 | 无 | 7.48 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.4967 | 2.9258 | 47 | 41.12 | 1.62 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | 0.104 | 3.9881 | <0.003 | 0.0001 | 0.05 | <0.02
16 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 古溪乡集镇廖青升 | 117°34′34″ | 29°56′53″ | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.1 | 无异臭、异味 | 无 | 7.77 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.7758 | 3.2106 | 66 | 32.32 | 1.41 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 4.1785 | <0.003 | 0.0001 | 0.41 | <0.02
17 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 闪里镇铜罗湾政府大院 | 117°21′23″ | 29°51′13″ | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 8.02 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.2038 | 3.3489 | 67 | 28.23 | 1.78 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 4.224 | <0.003 | 0.0001 | 0.43 | <0.02
18 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 新安镇卫生院 | 117°28′22″084 | 29°88′51″86" | 7 | 未检出 | 2 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.36 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.60573 | 1.5542 | 34 | 31.3 | 1.26 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 2.2861 | <0.003 | 0.0001 | 0.09 | <0.02
19 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 箬坑乡集镇箬坑村农户家 | 117°22′56.12″ | 29°56′46″ | 6 | 未检出 | 3 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.73 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.2025 | 2.1292 | 33 | 29.26 | 1.74 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 3.5207 | <0.003 | 0.0001 | 0.09 | <0.02
20 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 渚口乡集镇政府大院 | 117°48′32″ | 29°85′47″ | 1 | 未检出 | 4 | 0.15 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.3096 | 0.89067 | 53 | 31.3 | 1.75 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 5.3572 | <0.003 | 0.0002 | 0.5 | <0.02
21 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 小路口镇石一组郑泽兵家 | 117°35′7″ | 29°51′14″ | 2 | 未检出 | 3 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.51 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.1087 | 3.283 | 51 | 36.42 | 1.62 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 4.9787 | <0.003 | 0.0004 | 0.66 | <0.02
22 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 大坦乡大中村大坦组蒋永健家 | 117°45′17.67″ | 29°56′33″ | 未检出 | 未检出 | 3 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.0332 | 3.1971 | 67 | 41.53 | 1.94 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 4.1969 | <0.003 | 0.0001 | 0.32 | <0.02
23 | 二 | 农村水 | 末梢水 | 2022-06-07 | 祁山镇芳村村委会 | 117°72′3810 | 29°85′78″ | 10 | 未检出 | 5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 43.7665 | 11.6019 | 39 | 29.26 | 1.46 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 4.9817 | <0.003 | 0.0001 | 0.05 | <0.02