12.改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批事中事后监管细则

为深入推进简政放权、放管结合、优化服务，加强改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批事中事后监管工作，规范行政行为，根据相关法律法规和《安徽省住房和城乡建设厅行政权力运行监管细则》，制定本监管细则。

本细则对应《祁门县人民政府县级权责清单（2023版）》祁门县住房和城乡建设局权责清单第12项，权力类型：行政许可，项目名称：改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。

一、基本原则

（一）坚持“法无授权不可为、法定职权必须为”的原则。必须在法律规定的框架下开展，法律法规规定属于政府部门应当监管的事项和可采取的监管措施，必须严格依照法律法规的规定予以确定，纳入监管细则，对没有法定依据的，一律不得作为监管任务、监管措施。

（二）坚持“全程监管、全程服务”的原则。突出自我监管的重要性，强化行政机关对权力的自我约束。在监管对象中重点突出对行政权力行使者的监督，通过对权力行使者的自我监管，强化服务意识，提高依法行政水平，进一步规范行政机关工作人员在行使权力过程中严格依法履职。

二、事中监管

（一）材料受理

申请改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批需要提供材料包括:

1.改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批申请表；

2.绿地现状情况（示意图）；

3.改变绿化规划绿化用地的使用性质所依据的文件;

4.项目立项以及用地、规划等许可文件；

5、法律、法规规定应当提交的其他材料。

（二）审查监管

祁门县住建局窗口对申请材料不齐全或不符合法定形式的，不予受理次性告知补正材料;对申请材料齐全、符合法定形式,或者申请人按照要求提交全部补正申请材料的，予以受理。

（三）现场勘查

1.现场与申报改变绿化规划、绿化用地的使用性质是否一致;

2.改变后造成的绿化损失

3.法律、法规规定的其他条件。

三、事后监管

1.建立监管台账档案

祁门县住建局将改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批材料进行整理归档，建立日常监管的动态化管理。

2.监督检查

祁门县住建局加大对城市绿地的巡查力度，及时制止违规的行为，并将违法行为函告相关执法单位进行查处，限期整改。

四、责任追究

在许可证核发工作中,有下列情形的,祁门县住建局及相关工作人员应承担相应责任：

1.对符合法定条件的申请不予受理、许可的；

2.对不符合有关法律法规及相关文件要求的项目而予以核准的；

3.擅自增设、变更审批程序或条件的；

4.擅自变更、延续、撤销已审批项目的;

5.对审批过程中滥用职权、玩忽职守,造成较大损失的;

6.收受贿赂、获取其他利益，或者为他人谋取不正当利益提供方便的；

7.其他违反法律法规政策规定的行为。

五、保障措施

（一）实施“审批查”改革。 祁门县住建局要高度重视城镇污水排水及设施处理审批事中事后监管工作，按照“审、批、查”相互分离、相互衔接和简政放权、放管结合、转变职能的要求，强化组织领导，完善监管办法，落实保障措施，严肃查处问题，确保事中事后监管工作有序进行。

（二）理清权责边界。针对权力交叉、监管空白等问题，科学划分管理区域及职能，明确权力范围和责任范围，建立上下联动监管机制。

（三）加强人员培训。祁门县住建局应当加强对市政执法人员法律、法规、标准和专业知识与执法能力培训，并适时组织考核。不具备相应知识和能力的，不得从事市政执法工作。

（四）加强普法宣传。运用多种方式宣传市政管理的法律法规，提升管理相对人和公众的法律意识。

六、主要依据

《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（2004年6月29日国务院令第412号，2009年1月29日予以修改）附件第107项。