## Sheet1
黄山市祁门县2022年度水质监测结果 | [7 empty] | 黄山市祁门县2022年度水质监测结果
序号 | 季度 | 监测类型 | 水样类型 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 菌落总数 （CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 色度（度） | 浑浊度（NUT） | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 氯化物 | 硫酸盐 | 溶解性总固体 | 总硬度 | 耗氧量（mg/L） | 挥发酚类 | 阴离子合成洗涤剂 | 砷 | 镉 | 铬(六价) | 铅 | 汞 | 硒 | 氰化物 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 游离余氯（mg/L） | 氨氮
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） | [7 empty] | ≤100 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5 | 0.2mg/L | 0.3mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 250mg/L | 250mg/L | 1000mg/L | 450mg/L | ≤3 | 0.002mg/L | 0.3mg/L | 0.01mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 1mg/L | 10mg/L | 0.06mg/L | 0.002mg/L | 4＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L
1 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 城东平安医院食堂 | 117°43′22″ | 29°51′3″ | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.11 | 无异臭、异味 | 无 | 8.04 | 0.142 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 5.0634 | 11.5342 | 61 | 53.81 | 1.46 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | <0.032 | <0.003 | 0.0002 | 0.5 | <0.02
2 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 城南城投公司 | 117°42′5″ | 29°51′13″ | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.65 | 无异臭、异味 | 无 | 7.94 | 0.105 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 5.2837 | 11.0883 | 60 | 49.71 | 1.26 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | <0.032 | <0.003 | 0.0002 | 0.05 | <0.02
3 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 城西新一中东门门卫室 | 117°40′56″ | 29°52′6″ | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.99 | 无异臭、异味 | 无 | 7.98 | 0.098 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 5.1625 | 11.76 | 80 | 63.01 | 1.38 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | <0.032 | <0.003 | 0.0002 | 0.15 | <0.02
4 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 城北中学门卫室 | 117°43′9″ | 29°52′6″ | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.76 | 无异臭、异味 | 无 | 7.98 | 0.114 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 5.2156 | 11.6683 | 93 | 52.78 | 1.06 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | <0.032 | <0.003 | 0.0002 | 0.59 | <0.02
5 | 四 | 城市水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 祁门县纪监委 | 117°42′28″ | 29°51′29″ | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.94 | 0.121 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.5655 | 8.6809 | 88 | 55.85 | 1.46 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | <0.032 | <0.003 | 0.0002 | 0.41 | <0.02
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）小型集中式供水 | [7 empty] | ≤500 | 不得检出 | ≤20 | ≤3 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～9.5 | 0.2mg/L | 0.5mg/L | 0.3mg/L | 1.0mg/L | 1.0mg/L | 300mg/L | 300mg/L | 1500mg/L | 550mg/L | ≤5 | 0.002mg/L | 0.3mg/L | 0.05mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.01mg/L | 0.05mg/L | 1.2mg/L | 20mg/L | 0.06mg/L | 0.002mg/L | 4＞出厂水≥0.3 末梢水≥0.05 | 0.5mg/L
6 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 凫峰镇集镇镇政府洗手间 | 117°49′58″ | 29°44′55″ | 4 | 未检出 | 2 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 7.24 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.6248 | 4.721 | 50 | 36.21 | 1.22 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | <0.032 | <0.003 | 0.0001 | 0.45 | <0.02
7 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 柏溪乡卫生院 | 117°46′22″ | 29°55′56″ | 8 | 未检出 | 1 | 0.98 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.7239 | 23.6521 | 99 | 64.75 | 0.98 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | <0.032 | <0.003 | 0.0001 | 0.05 | <0.02
8 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 金字牌镇水厂 | 117°48′39″ | 29°50′34″ | 6 | 未检出 | 2 | 0.8 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.6831 | 4.6397 | 49 | 33.86 | 1.78 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | <0.032 | <0.003 | 0.0001 | 0.46 | <0.02
9 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 祁红乡昌头农户家 | 117°40'33″ | 29°41'32″ | 5 | 未检出 | 2 | 0.7 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.87746 | 3.3788 | 89 | 37.44 | 0.78 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 3.5746 | <0.003 | 0.0006 | 0.05 | <0.02
10 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 芦溪乡政府 | 117°30′27″ | 29°42′26″ | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.6136 | 11.0949 | 57 | 20.97 | 0.9 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | <0.032 | <0.003 | 0.0002 | 0.24 | <0.02
11 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 溶口乡卫生院 | 117°32′51″ | 29°44′40″ | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.6 | 无异臭、异味 | 无 | 7.86 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.5297 | 9.6685 | 57 | 27.93 | 1.06 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | <0.032 | <0.003 | 0.0001 | 0.16 | <0.02
12 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 平里镇卫生院 | 117°36′29″ | 29°44′1″ | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.29 | 无异臭、异味 | 无 | 7.88 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 5.1899 | 12.1252 | 60 | 25.78 | 0.66 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | <0.032 | <0.003 | 0.0002 | 0.56 | <0.02
13 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 塔坊镇水厂 | 117°40′60″ | 29°51′57″ | 76 | 未检出 | 4 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.93 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.1839 | 5.7462 | 34 | 25.37 | 0.82 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | <0.032 | <0.003 | 0.0001 | 0.05 | <0.02
14 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 安凌镇集镇城安街傅国仁家 | 117°37′25″ | 30°2′34″ | 63 | 未检出 | 2 | 0.39 | 无异臭、异味 | 无 | 7.76 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.1655 | 5.5666 | 31 | 22.3 | 0.98 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | <0.032 | <0.003 | <0.0001 | 0.05 | <0.02
15 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 历口镇红茶人家客栈 | 117°30'16″ | 29°54'18″ | 1 | 未检出 | 1 | 0.98 | 无异臭、异味 | 无 | 7.68 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.5004 | 12.4692 | 52 | 19.84 | 0.82 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | 0.104 | <0.032 | <0.003 | 0.0003 | 0.05 | <0.02
16 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 古溪乡集镇胡凤娣家 | 117°34′35″ | 29°56′53″ | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 7.89 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.7006 | 11.6085 | 57 | 25.16 | 0.66 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | <0.032 | <0.003 | 0.0002 | 0.26 | <0.02
17 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 闪里镇自来水厂厂区 | 117°21′23″ | 29°51′13″ | 6 | 未检出 | 1 | 0.1 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.8076 | 6.3644 | 49 | 23.12 | 0.74 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | <0.032 | <0.003 | 0.0002 | 0.47 | <0.02
18 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 新安镇水厂 | 117°16'55″ | 29°53'6″ | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.88 | 无异臭、异味 | 无 | 7.56 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.434 | 47.1661 | 81 | 53.6 | 1.62 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | 0.014 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 1.8658 | <0.003 | 0.001 | 0.29 | <0.02
19 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 箬坑乡集镇箬坑村王质斌家 | 117°22′56.12″ | 29°56′46.69″ | 3 | 未检出 | 2 | 0.59 | 无异臭、异味 | 无 | 7.43 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 3.1802 | 5.0033 | 80 | 30.07 | 0.98 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 2.4681 | <0.003 | 0.0002 | 0.35 | <0.02
20 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 渚口乡集镇政府大院 | 117°48′32″ | 29°85′47″ | 16 | 未检出 | 3 | 0.2 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 2.5066 | 8.9489 | 40 | 25.78 | 1.14 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | <0.032 | <0.003 | 0.0001 | 0.05 | <0.02
21 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 小路口镇石一组郑泽兵家 | 117°35′7″ | 29°51′14″ | 13 | 未检出 | 4 | 0.74 | 无异臭、异味 | 无 | 7.64 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 1.1048 | 3.5425 | 42 | 25.68 | 0.74 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 2.3344 | <0.003 | 0.0002 | 0.05 | <0.02
22 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 大坦乡大中村大坦组蒋永健家 | 117°45′17.67″ | 29°56′33.55″ | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.87 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 4.542 | 11.2009 | 58 | 23.53 | 0.82 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | <0.032 | <0.003 | 0.0002 | 0.26 | <0.02
23 | 四 | 农村水 | 末梢水 | 2022-10-25 | 祁山镇芳村农户家 | 117°41′29″ | 29°53′41″ | 3 | 未检出 | 6 | 0.74 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | <0.008 | <0.15 | <0.05 | <0.25 | <0.25 | 0.94093 | 6.9544 | 35 | 25.16 | 0.98 | ＜0.002 | <0.050 | <0.001 | <0.001 | <0.004 | ＜0.005 | <0.0002 | <0.001 | ＜0.005 | <0.027 | 3.3842 | <0.003 | <0.0001 | 0.05 | <0.02